## Feuil1
Titre: Synthèse des calculs d'estimation des incertitudes MFSC
Référence: 17/33-RES-CO-007 - Indice: 5- Date de diffusion: 28/06/2024
Détermination | Méthode | Niveau de concentration | Unité | Incertitude | Date de mise à jour
Azote total - composts | NF EN 13654-2 | 0,1 - 0,45 | %N sec | 0,045 %N sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,45 |  | 10% (relatif)
Matière sèche | 17/33-METH-MOP-176 | > 0,1 | % | 5% (relatif) | 07/07/2021
Matière organique - composts | 17/33-METH-MOP-158 | > 10 | g/kg sec | 6% | 13/06/2024
PCB 28 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.008 | mg /kg sec | 0,003 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,008 |  | 35%
PCB 52 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,012 | mg /kg sec | 0,004 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,012 |  | 35%
PCB 101 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,013 | mg /kg sec | 0,004 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,013 |  | 30%
PCB 118 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,009 | mg /kg sec | 0,003 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,009 |  | 30%
PCB 138 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,012 | mg /kg sec | 0,004 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,012 |  | 35%
PCB 153 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,010 | mg /kg sec | 0,004 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,010 |  | 35%
PCB 180 | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,008 - 0,011 | mg /kg sec | 0,004 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,011 |  | 35%
Acénaphtène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,040 - 0,057 | mg /kg sec | 0,020 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,057 |  | 35%
Acénaphtylène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,020 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 50%
Anthracène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,018 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 45%
Benzo(a)pyrène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,016 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 40%
Benzo(b)fluoranthène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Benzo(ghi)pérylène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,040 - 0,069 | mg /kg sec | 0,024 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,069 |  | 35%
Benzo(k)fluoranthène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Benzo(a)anthracène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,014 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 35%
Chrysène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Dibenzo(ah)anthracène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,040 - 0,051 | mg /kg sec | 0,018 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,051 |  | 35%
Fluoranthène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Fluorène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Indéno(123,cd)pyrène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,040 - 0,057 | mg /kg sec | 0,020 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,057 |  | 35%
Méthyl(2)fluoranthène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,014 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 35%
Méthyl(2)naphtalène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0,040 - 0,060 | mg /kg sec | 0,024 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,060 |  | 40%
Naphtalène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,016 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 40%
Phénanthrène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Pyrène | 17/33-METH-MOP-173 17/33-METH-MOP-174 | 0.04 | mg /kg sec | 0,012 mg/kg sec | 16/11/2023
|  | ≥ 0,040 |  | 30%
Aluminium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,005 - 0,008 | g Al/kg sec | 0,0015 g/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,008 |  | 20%
Aluminium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,005 - 0,008 | g Al/kg sec | 0,0015 g/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,008 |  | 20%
Aluminium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,005 – 0,006 | g Al/kg sec | 0,001 g Al/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,006 |  | 20%
Aluminium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,017 – 0,021 | g Al/kg sec | 0,004 g Al/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,021 |  | 20%
Antimoine à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,5 | mg Sb/kg sec | 0,3 mg Sb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Antimoine à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1,0 – 1,5 | mg Sb/kg sec | 0,3 mg Sb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Antimoine à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,5 | mg Sb/kg sec | 0,3 mg Sb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Antimoine à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,67 – 2,92 | mg Sb/kg sec | 0,58 mg Sb/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 2,92 |  | 20%
Arsenic à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 2,0 – 2,5 | mg As/kg sec | 0,5 mg/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 2,5 |  | 20%
Arsenic à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 2,0 – 2,5 | mg As/kg sec | 0,5 mg/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 2,5 |  | 20%
Arsenic à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 2,0 – 2,5 | mg As/kg sec | 0,5 mg As/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 2,5 |  | 20%
Arsenic à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,67 – 3,33 | mg As/kg sec | 0,67 mg As/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 3,33 |  | 20%
Bore à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,25 | mg B/kg sec | 0,25 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Bore à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1,0 – 1,25 | mg B/kg sec | 0,25 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Bore à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,25 | mg B/kg sec | 0,25 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Bore à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 2,0 – 4,0 | mg B/kg sec | 0,8 mg B/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 4,0 |  | 20%
Cadmium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,10 – 0,15 | mg Cd/kg sec | 0,03 mg Cd/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,15 |  | 20%
Cadmium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,10 – 0,15 | mg Cd/kg sec | 0,03 mg Cd/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,15 |  | 20%
Cadmium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,10 – 0,18 | mg Cd/kg sec | 0,035 mg Cd/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,18 |  | 20%
Cadmium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,10 – 0,20 | mg Cd/kg sec | 0,04 mg Cd/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,20 |  | 20%
Calcium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,014 – 0,020 | g CaO/kg sec | 0,005 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,020 |  | 25%
Calcium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,014 – 0,020 | g CaO/kg sec | 0,005 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,020 |  | 25%
Calcium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,014 – 0,020 | g CaO/kg sec | 0,05 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,020 |  | 25%
Calcium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,059 – 0,073 | g CaO/kg sec | 0,014 g CaO/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,073 |  | 20%
Chrome à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,10 – 0,20 | mg Cr/kg sec | 0,04 mg Cr/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,20 |  | 20%
Chrome à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,10 – 0,20 | mg Cr/kg sec | 0,04 mg Cr/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,20 |  | 20%
Chrome à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,10 – 0,18 | mg Cr/kg sec | 0,035 mg Cr/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,18 |  | 20%
Chrome à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,33 – 0,50 | mg Cr/kg sec | 0,1 mg Cr/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,50 |  | 20%
Codbalt à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,50 – 0,63 | mg Co/kg sec | 0,125 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,63 |  | 20%
Codbalt à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,50 – 0,63 | mg Co/kg sec | 0,125 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,63 |  | 20%
Codbalt à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,50 – 0,63 | mg Co/kg sec | 0,125 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,63 |  | 20%
Codbalt à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,33 – 0,58 | mg Co/kg sec | 0,12 mg Co/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,58 |  | 20%
Cuivre à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,60 | mg Cu/kg sec | 0,12 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,60 |  | 20%
Cuivre à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,40 – 0,60 | mg Cu/kg sec | 0,12 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,60 |  | 20%
Cuivre à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,60 | mg Cu/kg sec | 0,12 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,60 |  | 20%
Cuivre à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,33 – 1,67 | mg Cu/kg sec | 0,33 Cu/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 1,67 |  | 20%
Fer à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,010 – 0,013 | g Fe/kg sec | 0,0025 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,013 |  | 20%
Fer à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,010 – 0,013 | g Fe/kg sec | 0,0025 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,013 |  | 20%
Fer à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,010 – 0,013 | g Fe/kg sec | 0,003 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,013 |  | 20%
Fer à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0.05 | g Fe/kg sec | 0,01 g Fe/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,05 |  | 20%
Etain à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,67 – 2,50 | mg Sn/kg sec | 0,5 mg Sn/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 2,50 |  | 20%
Magnésium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0.003 | g MgO/kg sec | 0,0007 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,003 |  | 20%
Magnésium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0.003 | g MgO/kg sec | 0,0007 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,003 |  | 20%
Magnésium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0.003 | g MgO/kg sec | 0,0007 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,003 |  | 20%
Magnésium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,012 - 0,013 | g MgO/kg sec | 0,003 g MgO/kg sec | 13/06/2024
|  | > 0,013 |  | 20%
Manganèse à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,48 | mg Mn/kg sec | 0,12 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,48 |  | 25%
Manganèse à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,40 – 0,48 | mg Mn/kg sec | 0,12 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,48 |  | 25%
Manganèse à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,60 | mg Mn/kg sec | 0,12 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,60 |  | 20%
Manganèse à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1 | mg Mn/kg sec | 0,2 mg Mn/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 1,0 |  | 20%
Mercure à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,025 – 0,030 | mg Hg/kg sec | 0,0075 mg Hg/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,030 |  | 25%
Mercure à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-3 | 0,025 – 0,030 | mg Hg/kg sec | 0,0075 mg Hg/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,030 |  | 25%
Mercure à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,025 – 0,035 | mg Hg/kg sec | 0,009 mg Hg/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,035 |  | 25%
Mercure à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN 16175-2 | 0,083 - 0,10 | mg Hg/kg sec | 0,021 mg Hg/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,10 |  | 20%
Molybdène à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,25 – 0,31 | mg Mo/kg sec | 0,06 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,31 |  | 20%
Molybdène à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,25 – 0,31 | mg Mo/kg sec | 0,06 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,31 |  | 20%
Molybdène à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,25 – 0,31 | mg Mo/kg sec | 0,06 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,31 |  | 20%
Molybdène à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,33 – 0,67 | mg Mo/kg sec | 0,13 mg Mo/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,67 |  | 20%
Nickel à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,50 – 0,63 | mg Ni/kg sec | 0,125 mg Ni/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,63 |  | 20%
Nickel à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,50 – 0,63 | mg Ni/kg sec | 0,125 mg Ni/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,63 |  | 20%
Nickel à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,50 – 0,75 | mg Ni/kg sec | 0,15 mg Ni/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,75 |  | 20%
Nickel à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,50 – 0,75 | mg Ni/kg sec | 0,15 mg Ni/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,75 |  | 20%
Phosphore à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,018 – 0,022 | g P2O5/kg sec | 0,005 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,022 |  | 25%
Phosphore à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,018 – 0,022 | g P2O5/kg sec | 0,005 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,022 |  | 25%
Phosphore à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,018 – 0,022 | g P2O5/kg sec | 0,005 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,022 |  | 25%
Phosphore à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,039 – 0,057 | g P2O5/kg sec | 0,011 g P2O5/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,057 |  | 20%
Plomb à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,00 – 1,25 | mg Pb/kg sec | 0,25 mg Pb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Plomb à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1,00 – 1,25 | mg Pb/kg sec | 0,25 mg Pb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Plomb à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,5 | mg Pb/kg sec | 0,3 mg Pb/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Plomb à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,67 – 2,50 | mg Pb/kg sec | 0,5 mg Pb/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 2,50 |  | 20%
Potassium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0.12 | g K2O/kg sec | 0,03 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,120 |  | 25%
Potassium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0.12 | g K2O/kg sec | 0,03 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,120 |  | 25%
Potassium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0.12 | g K2O/kg sec | 0,03 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,120 |  | 20%
Potassium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,40 - 0,51 | g K2O/kg sec | 0,10 g K2O/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,51 |  | 20%
Sélénium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,75 | mg Se/kg sec | 0,35 mg Se/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,75 |  | 20%
Sélénium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1,0 – 1,75 | mg Se/kg sec | 0,35 mg Se/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,75 |  | 20%
Sélénium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,2 | mg Se/kg sec | 0,3 mg Se/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,2 |  | 25%
Sélénium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,67 – 2,92 | mg Se/kg sec | 0,58 mg Se/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 2,92 |  | 20%
Sodium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,011 – 0,016 | g Na2O/kg sec | 0,003 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,016 |  | 20%
Sodium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,011 – 0,016 | g Na2O/kg sec | 0,003 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,016 |  | 20%
Sodium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,011 – 0,016 | g Na2O/kg sec | 0,003 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,016 |  | 20%
Sodium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,034 – 0,042 | g Na2O/kg sec | 0,008 g Na2O/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,042 |  | 20%
Soufre à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,025 – 0,038 | g SO3/kg sec | 0,008 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,038 |  | 20%
Soufre à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,025 – 0,038 | g SO3/kg sec | 0,008 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,038 |  | 20%
Soufre à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,025 – 0,031 | g SO3/kg sec | 0,006 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,031 |  | 20%
Soufre à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 0,033 – 0,058 | g SO3/kg sec | 0,013 g SO3/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 0,058 |  | 20%
Thallium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,0 – 1,5 | mg Tl/kg sec | 0,3 mg Tl/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Thallium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1,0 – 1,5 | mg Tl/kg sec | 0,3 mg Tl/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,5 |  | 20%
Thallium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1,00 – 1,25 | mg Tl/kg sec | 0,25 mg Tl/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,25 |  | 20%
Thallium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 3,33 – 4,17 | mg Tl/kg sec | 0,83 mg Tl/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 4,17 |  | 20%
Vanadium à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1 | mg V/kg sec | 0,2 mg V/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,0 |  | 20%
Vanadium à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 1 | mg V/kg sec | 0,2 mg V/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,0 |  | 20%
Vanadium à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 1 | mg V/kg sec | 0,2 mg V/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,0 |  | 20%
Vanadium à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 3.33 | mg V/kg sec | 0,67 mg V/kg sec | 13/06/2024
|  | > 3,33 |  | 20%
Zinc à l'eau régale - Engrais organiques | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,50 | mg Zn/kg sec | 0,1 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,50 |  | 20%
Zinc à l'eau régale - Biostimulants | prEN 17701-1 prEN 17701-2 | 0,40 – 0,50 | mg Zn/kg sec | 0,1 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,50 |  | 20%
Zinc à l'eau régale - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17768 XP CEN/TS 17770 | 0,40 – 0,48 | mg Zn/kg sec | 0,12 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,48 |  | 25%
Zinc à l'eau régale - Composts | NF EN ISO 54321 NF EN ISO 11885 | 1,33 – 1,67 | mg Zn/kg sec | 0,33 mg Zn/kg sec | 13/06/2024
|  | ≥ 1,67 |  | 20%
Bore soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 2.67 | mg B/kg sec | 0,53 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | > 2,67 |  | 20%
Bore soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 2.67 | mg B/kg sec | 0,53 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | > 2,67 |  | 20%
Bore soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 2.67 | mg B/kg sec | 0,53 mg B/kg sec | 10/10/2023
|  | > 2,67 |  | 20%
Calcium soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.037 | g CaO/kg sec | 0,009 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,037 |  | 25%
Calcium soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0.037 | g CaO/kg sec | 0,009 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,037 |  | 25%
Calcium soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,037 - 0,047 | g CaO/kg sec | 0,009 g CaO/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,047 |  | 20%
Cobalt soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1.33 | mg Co/kg sec | 0,27 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,33 |  | 20%
Cobalt soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 1.33 | mg Co/kg sec | 0,27 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,33 |  | 20%
Cobalt soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1,33 - 1,67 | mg Co/kg sec | 0,33 mg Co/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,67 |  | 20%
Cuivre soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1.07 | mg Cu/kg sec | 0,21 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Cuivre soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 1.07 | mg Cu/kg sec | 0,21 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Cuivre soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1.07 | mg Cu/kg sec | 0,21 mg Cu/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Fer soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.027 | g Fe/kg sec | 0,007 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,27 |  | 25%
Fer soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0.027 | g Fe/kg sec | 0,007 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,27 |  | 25%
Fer soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.027 | g Fe/kg sec | 0,005 g Fe/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,27 |  | 20%
Potassium soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,321 - 0,402 | g K2O/kg sec | 0,08 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,402 |  | 20%
Potassium soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0,321 - 0,402 | g K2O/kg sec | 0,08 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,402 |  | 20%
Potassium soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,321 - 0,482 | g K2O/kg sec | 0,096 g K2O/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,482 |  | 20%
Magnésium soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.009 | g MgO/kg sec | 0,0022 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,009 |  | 25%
Magnésium soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0.009 | g MgO/kg sec | 0,0022 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,009 |  | 25%
Magnésium soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,009 - 0,011 | g MgO/kg sec | 0,0022 g MgO/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,011 |  | 20%
Manganèse soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1.07 | mg Mn/kg sec | 0,21 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Manganèse soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 1.07 | mg Mn/kg sec | 0,21 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Manganèse soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1,07 - 1,33 | mg Mn/kg sec | 0,27 mg Mn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,33 |  | 20%
Molybdène soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,67 – 0,83 | mg Mo/kg sec | 0,17 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,83 |  | 20%
Molybdène soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0,67 – 0,83 | mg Mo/kg sec | 0,17 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,83 |  | 20%
Molybdène soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,67 – 0,83 | mg Mo/kg sec | 0,17 mg Mo/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,83 |  | 20%
Sodium soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.029 | g Na2O/kg sec | 0,007 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,29 |  | 25%
Sodium soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0.029 | g Na2O/kg sec | 0,007 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,29 |  | 25%
Sodium soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.029 | g Na2O/kg sec | 0,006 g Na2O/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,29 |  | 20%
Phosphore soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0.049 | g P2O5/kg sec | 0,012 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,49 |  | 25%
Phosphore soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0.049 | g P2O5/kg sec | 0,012 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,49 |  | 25%
Phosphore soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,049 - 0,061 | g P2O5/kg sec | 0,012 g P2O5/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,061 |  | 20%
Soufre soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,067 – 0,083 | g SO3/kg sec | 0,017 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,083 |  | 20%
Soufre soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 0,067 – 0,083 | g SO3/kg sec | 0,017 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,083 |  | 20%
Soufre soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 0,067 – 0,083 | g SO3/kg sec | 0,017 g SO3/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 0,083 |  | 20%
Zinc soluble dans l'eau - Engrais organiques | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1,07 – 1,33 | mg Zn/kg sec | 0,27 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,33 |  | 20%
Zinc soluble dans l'eau - Biostimulants | 17/33-METH-MOP-017 17/33-METH-MOP-018 | 1,07 – 1,33 | mg Zn/kg sec | 0,27 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,33 |  | 20%
Zinc soluble dans l'eau - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17766 XP CEN/TS 17774 | 1.07 | mg Zn/kg sec | 0,21 mg Zn/kg sec | 10/10/2023
|  | > 1,07 |  | 20%
Chrome VI - Engrais organiques | XP CEN/TS 17778 | 0.5 | mg Cr(VI)/kg sec | 0,10 mg Cr(VI)/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,50 |  | 20%
Chrome VI - Biostimulants | prEN 17703 | 0.5 | mg Cr(VI)/kg sec | 0,10 mg Cr(VI)/kg sec | 10/10/2023
|  | > 0,50 |  | 20%
Chrome VI - Engrais organo-minéraux | XP CEN/TS 17778 | 0,50 – 1,00 | mg Cr(VI)/kg sec | 0,20 mg Cr(VI)/kg sec | 10/10/2023
|  | ≥ 1,00 |  | 20%